**Усредненные показатели качества питьевой воды**

**за 2016 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Ед. измерения** | **Значение** | **Норматив**  |
| ***Физико-химические показатели*** |
| Цветность | градус | 4 | 20 |
| Запах при 20°C, 60°C | баллы | 0 | 2 |
| Мутность | мг/дм³ | <0,29 |  1,5 |
| pH | ед. pH | 7,37 | 6,0-9,0 |
| Привкус | баллы | 0 | 2 |
| Жесткость | мг\*экв/л | 8,1 | 7-10 |
| Нитриты | мг/дм³ | 0,037 | 3 |
| Нитраты | мг/дм³ | 13,06 | 45 |
| Железо общее | мг/дм³ | <0,1 | 0,3 |
| Сульфаты | мг/дм³ | 70 | 500 |
| Хлориды | мг/дм³ | 28,0 | 350 |
| Окисляемость | мг/дм³ | 0,28 | 5 |
| Сухой остаток | мг/дм³ | 524 | 1000 |
| ***Санитарно-бактериологические показатели*** |
| Общее микробное число (ОМЧ) | кол. в 1 мл | не обнаружено | не более 50 |
| Общие колиформные бактерии (ОКБ) | КОЕ/100мл | не обнаружено | отсутствие |
| Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) | КОЕ/100мл | не обнаружено | отсутствие |